Trennwandsystem CABRI 800 VSG

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Verbundsicherheitsglas
VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. 1 Glas in der Mitte ganzflächig mit
Siebdruck emailliert, PVB – Folie 1,52 mm. Glashöhe     cm.

Türen nach einwärts – öffnend.

Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag. Keine
sichtbare Verschraubung.

Feste Frontteile mit Trennwandfüssen auf fertig verfliestem
Boden abgestützt. Bodenrosette in Aluminium massiv.
Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

Beschläge

pro Zelle:	2	Leichtmetalltürbänder mit Edel-
		stahldrehachse und Nylongleit-
		flächen, inkl. eingebaute Feder
		für Offenhaltestellung der Türen
	1	Olivenschloss mit innerem Dreh-
		knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
	1	Türpuffer, diebstahlsicher montiert
	1	Klemm-Sichtschutz zwischen den
		Türbändern auf der Innenseite
	1	Sichtschutz auf Schlossseite, innen
		angebracht

Variante:	1	Schloss mit Alu – Drücker. Aussen
		rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive

		Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben  Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.